{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":4,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[12,0,15,0],[12,1,15,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2014-2015第一学期 化工类低值耐用品需求表"]
["序号","名称","规格型号","购置数量"]
[]
[1,"移液管","100 mL","40支"]
[null,null,"50 mL","40支"]
[null,null,"10 mL","40支"]
[null,null,"25ml","20支"]
[2,"量杯","10ml","20个"]
[3,"锥形瓶","250ml","50个"]
[4,"比色管","100mL","100支"]
[5,"50 mL棕色滴定管","50ml","40支"]
[6,"玻璃珠","Φ8-10cm","100个"]
[7,"烧杯","250ml","100个"]
[null,null,"500ml","50个"]
[null,null,"2000ml","4个"]
[null,null,"5000ml","4个"]
[8,"量筒","5mL",10]
[null,null,"50ml","20个"]
[9,"溶解氧瓶","250 mL","40个"]
[10,"称量瓶","25*40mm","40个"]
[11,"洗耳球","中号","20个"]
[12,"医用不锈钢剪刀","14cm","2把"]
[13,"电炉","电子调温","10个"]
[14,"滴定台含滴定管夹",null,"20套"]
[15,"复合电极","E-331D","10支"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}