{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":59,"n_cols":6,"rows_kept":59,"merged":[[0,0,1,5],[26,0,26,5],[33,0,34,5],[57,0,57,5],[58,0,58,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["新校区维修材料采购清单"]
[]
["名称","规格/型号","品牌","数量/单位","单价（元）","合计（元）"]
["淋浴、花洒",null,"鼎尊、九牧、箭牌","300套"]
["PPR闸阀","Ф32mm","日丰、联塑、金牛","50个"]
["PPR内丝接头","Ф32*20mm","日丰、联塑、金牛","50个"]
["PPR大小头","Ф32*20mm","日丰、联塑、金牛","30个"]
["PPR管接","Ф32mm","日丰、联塑、金牛","50个"]
["塑料三角阀","Ф15mm","合鑫、居宝、联塑","300个"]
["塑料水嘴","Ф15mm","合鑫、居宝、联塑","100个"]
["膨胀螺栓","Ф6 MM",null,"40个"]
["面盆下水管","Ф50mm",null,"200套"]
["塑料槽板","宽20mm","联塑、繁洪、宝通","100根"]
["LED灯泡","3W","佛山、欧普、高亮","400个"]
["双管日光灯架","T8-40w","佛山、维多利、飞利浦","10套"]
["吊扇调速器",86,"美的、公牛、德力西","50个"]
["双极开关",86,"鸿雁、德力西、施耐德","40只"]
["单极开关",86,"鸿雁、德力西、施耐德","50只"]
["五眼插座",86,"鸿雁、德力西、施耐德","50只"]
["防水胶布","20米/卷",null,"50卷"]
["修复器撑杆顶杆","暗盒支撑杆86",null,"20根"]
["修复器暗盒螺母补救件","暗盒支撑杆86",null,"20根"]
["螺口吊灯头","1寸半",null,"20个"]
["自攻螺丝","国标",null,"2斤"]
["交织线","灯头线","绿宝、正泰、德力西","7卷"]
["雷达感应吸顶灯灯","MX8-15×1W","东山、JIOZ、双灵","3个"]
["总计：    （元）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["老校区维修材料采购清单"]
[]
["名称","规格/型号","品牌","单位/数量","单价（元）","合计（元）"]
["吸顶扇","椭圆底座","机灵、美的、艾美特","60台"]
["自闭阀","Ф25mm","埃美柯、桂花、联塑","80个"]
["PPR大小头","Ф40mm*Ф32mm","日丰、联塑、金牛","50个"]
["落水管","Ф50mm",null,"20套"]
["PPR管","Ф20mm","日丰、联塑、金牛","15根"]
["PPR管","Ф32mm","日丰、联塑、金牛","5根"]
["PPR闸阀","Ф20mm","日丰、联塑、金牛","15个"]
["PPR弯头","Ф20mm","日丰、联塑、金牛","10个"]
["PPR三通","Ф20mm","日丰、联塑、金牛","15个"]
["PPR堵头","Ф20mm","日丰、联塑、金牛","15个"]
["管卡","Ф20mm",null,"40个"]
["黑色保温套管","Ф20mm",null,"20米"]
["吊扇","1400mm","机灵、美的、艾美特","10套"]
["日光灯管","40W","佛山、维多利、飞利浦","10件"]
["节能灯","45W","佛山、维多利、飞利浦","2个"]
["生料带","20米/卷",null,"50卷"]
["防水胶布","20米/卷",null,"10卷"]
["绝缘胶布","20米/卷",null,"10卷"]
["单极开关",86,"鸿雁、德力西、施耐德","20个"]
["双极开关",86,"鸿雁、德力西、施耐德","40个"]
["AB胶","70G",null,"5盒"]
["预算价格：      （元）"]
["总计预算价格：       （元）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}