{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":102,"n_cols":5,"rows_kept":102,"merged":[[0,0,0,4],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[25,0,28,0],[25,1,28,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[73,0,74,0],[73,1,74,1],[84,0,85,0],[84,1,85,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["第2包  化学仪器类"]
["序号","产品名称","技术参数及要求","数量","单位"]
[1,"移液管","25ml",40,"支"]
[2,"酸碱两用滴定管","50ml 白色",50,"支"]
[3,"酸碱两用滴定管","50ml 棕色",30,"支"]
[4,"B型管",null,20,"个"]
[5,"14号磨口圆底烧瓶","250ml/19",20,"个"]
[6,"14号磨口圆底锥形瓶","250ml/19",20,"个"]
[7,"14号磨口圆底接引管",null,20,"个"]
[8,"14号磨口圆底蒸馏头",null,20,"个"]
[9,"14号磨口圆底刺型分留柱","300/14/19",20,"个"]
[10,"龙头试剂瓶","棕色 5L",10,"个"]
[11,"龙头试剂瓶","白色 10L",5,"个"]
[12,"棕色试剂瓶","500 mL",100,"个"]
[13,"棕色试剂瓶","10L",5,"个"]
[14,"广口试剂瓶","2500ml",2,"个"]
[15,"蒸馏瓶","10L",2,"个"]
[16,"烧瓶(圆底)","1000 mL",100,"个"]
[17,"烧瓶(圆底)","5L",2,"个"]
[18,"塑料烧杯","1000ml有柄",50,"个"]
[19,"烧杯","250mL",30,"只"]
[20,"烧杯","100mL",40,"只"]
[21,"称量瓶","25x40(mm)",60,"个"]
[22,"量筒","50mL",30,"只"]
[null,null,"10mL",80,"只"]
[23,"容量瓶","1000 mL",10,"个"]
[null,null,"2000 mL",10,"个"]
[null,null,"250 mL",50,"个"]
[null,null,"500 mL",20,"个"]
[24,"刻度移液管","2mL",40,"个"]
[null,null,"5mL",20,"个"]
[null,null,"10mL",20,"个"]
[25,"溶解氧瓶","250 mL",20,"个"]
[26,"密度瓶","25 mL",20,"个"]
[27,"培养皿","9cm",100,"个"]
[28,"革兰氏染色液试剂盒 ","10ml×4",2,"盒"]
[29,"接种针+接种环","铜制",15,"套"]
[30,"盖玻片+载玻片","50+50/盒",10,"盒"]
[31,"血球计数板","79mm*39mm*13mm",15,"个"]
[32,"酒精灯","150 ml",15,"个"]
[33,"洗瓶","500 ml",20,"个"]
[34,"三角烧瓶","250 ml",50,"个"]
[35,"吸水纸","显微镜使用",4,"盒"]
[36,"硅胶塞","15-19mm",50,"个"]
[null,null,"12-17mm",50,"个"]
[null,null,"30-34mm",50,"个"]
[37,"电导电极","铂黑电极",10,"支"]
[38,"铜质保温漏斗套",null,10,"只"]
[39,"酒精喷灯",null,10,"个"]
[40,"酒精灯芯",null,200,"根"]
[41,"橡皮塞打孔器",null,2,"套"]
[42,"蒸发皿","100ml",20,"个"]
[43,"药匙（塑料）","3*1",30,"个"]
[44,"吸耳球","小号",20,"个"]
[45,"医用镊子","18cm",5,"个"]
[46,"刷子","40cm",10,"个"]
[47,"大张滤纸",null,500,"张"]
[48,"一次性手套","100只/包",50,"包"]
[49,"纱手套",null,50,"副"]
[50,"耐酸碱手套","L号",20,"副"]
[51,"滴定管夹",null,10,"个"]
[52,"称量纸","75x75(mm)",2,"包"]
[53,"精密试纸","6.4～8.0",10,"本"]
[54,"pH试纸","1～14",10,"包"]
[55,"橡胶管","14x18(mm)",5,"kg"]
[56,"乳胶管","6x9(mm) ",2,"包"]
[57,"胶帽","100个/包",2,"包"]
[58,"石棉网","20*20",20,"张"]
[59,"脱脂棉",null,2,"包"]
[60,"玻璃珠","配6*9乳胶管用",100,"个"]
[61,"有柄蒸发皿","100mL",30,"只"]
[62,"擦镜纸",null,100,"本"]
[63,"天平刷","化妆刷",20,"个"]
[64,"盒装定性滤纸","12.5cm",15,"盒"]
[null,null,"9cm",5,"盒"]
[65,"一次性手套",null,20,"包"]
[66,"纱手套",null,40,"付"]
[67,"橡胶手套",null,15,"付"]
[68,"针式一次性过滤头","13mm直径  0.45微米孔径，有机系",100,"个"]
[69,"液相色谱平头进样针","100微升      液相色谱用",2,"盒"]
[70,"试管","18mm*18mm",40,"个"]
[71,"银坩埚","30ml",4,"个"]
[72,"酸式滴定管","50ml",24,"个"]
[73,"乳胶管","8*12",10,"米"]
[74,"烧杯","1000ml",10,"个"]
[null,null,"250ml",24,"个"]
[75,"石棉网","15*15",20,"片"]
[76,"称量瓶","30*50       （高型）",20,"个"]
[77,"擦镜纸","10*15cm",10,"包"]
[78,"胶帽",null,200,"个"]
[79,"玻璃比色皿","10mm",24,"个"]
[80,"硬质试管",null,20,"个"]
[81,"PH试纸","0-5.0",30,"本"]
[null,null,42018,30,"本"]
[82,"铁三脚架",null,5,"个"]
[83,"一次性医用手套",null,400,"个"]
[84,"乳胶手套",null,20,"副"]
[85,"橡胶手套",null,20,"副"]
[86,"定性滤纸","直径18",20,"盒"]
[87,"滴管",null,10,"支"]
[88,"刷子","毛刷",10,"个"]
[89,"托盘","塑料",10,"个"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}